**Tankstellen-Kontrollrapport**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tankstelle** |       |  | Kontaktperson |       |  |
| Strasse/Nr. |       |  | Telefon-Nr. |       |  |
| Ort |       |  | Benzinmarke |       |  |
| **Betreiber** |       |  | Kontakt/Tel. |       |  |
| Serviceheft vor Ort? |       |  | **Datum der letzten amtlichen Kontrolle** |       |  |
| Eigenverantwortliche Wartung eingetragen? | [ ]  ja | [ ]  nein | Total Einträge seit letzter Kontrolle: |       |  |
| **Anlagedaten Benzin** | Inseln |       |  | Säulen |       |  | Zapfpistolen |       |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stufe 1** | **Druck-/Vakuumventil/e** |       |  |
|       |  |
| **Dichtheitskontrolle?** | [ ]  visuell/manuell | [ ]  Manometer |  |
| **Druck-/Vakuumventil/e** | [ ]  bestanden | [ ]  nicht bestanden |
| **Domschacht funktionstüchtig?** | [ ]  ja | [ ]  nein |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stufe 2** | **passives System** | [ ]  |       |  |
|  |  |  |  |
| **aktive Systeme** |  Typenbezeichnung |       |  |
| [ ]  GRF Pumpe (Typ) |       |  |
| [ ]  Selbstüberwachung (Typ) |       |  |
| [ ]  Selbstregulierung (Typ) |       |  |
|  |  |
| **Bezeichnung** | **Zapfpistole Nr.** |
| Säule |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Produkt ➊ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gasförderleistung 1. Messung in % **ohne vorherige Einstellung** |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gasförderleistung erfüllt: ja/nein **nach eventueller Einstellung oder Reparatur** |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zapfpistole justiert: ja/nein |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Selbstüberwachtes System mit automatischem Unterbruch der Benzinförderung bei Defekt: ja/nein |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| neue oder reparierte Teile ➋ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

 ➊ Abkürzungen: F = Bleifrei 95 F+ = Bleifrei 98 F++ = V-Power D = Diesel G = AVGAS

 ➋ Abkürzungen: P = Gaspumpe E = Elektronik Z = Zapfhahn S = Schlauch V = Ventil

[ ]  Eintrag ins Serviceheft gemacht

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollfirma |  |  | Messtechniker |  |
|  |  |  |  |  |
| Ort/Datum |  |  | Tankstellen-Betreiber |  |

|  |
| --- |
| Bemerkungen Stufe 1:      |

|  |
| --- |
| Bemerkungen Stufe 2:      |