## Lärmnachweis
Lärmnachweis für Luft / Wasser- Wärmepumpen
Gemäss Art. 8 Lärmschutzverordnung (LSV), LGBl. 2008 Nr. 253
Adresse / Gemeinde: | [8 empty] | Parzelle Nr.:
Bauvorhaben: | [8 empty] | Bauakt Nr.:
Angaben zur Wärmepumpe
|  | Innenaufstellung |  |  |  |  | Hersteller:
|  | Aussenaufstellung |  |  |  |  | Typ:
|  | Splitbauweise |  |  |  |  | Leistung: |  |  |  | kW
Berechnung des Beurteilungspegels Lr am Empfangsort
| Empfangspunkte gemäss Art. 23 LSV |  |  |  |  | Parzelle Nr.:
| Empfindlichkeitsstufe (gemäss Zonenplan) | [6 empty] | ES = |  | II |  |  |  | ES = |  | II |  | I | II | III | IV
| Massgebender Grenzwert (Planungswert Nacht) | [6 empty] | PW = |  | 45 |  | dB(A) |  | PW = |  | 45 | dB(A)
| Schallleistung aussen (gemäss Datenblatt) | [6 empty] | Lw,A = | [6 empty] | dB(A)
| Distanz Quelle - Empfangspunkt | [6 empty] | d = |  |  |  | m |  | d = |  |  | m
| Richtfaktor: | [6 empty] | DC = |  | 6 |  | dB(A) |  | DC = |  | 6 | dB(A) |  | 3 | 6 | 9 | ?
| Pegelkorrektur K1 (Heizungs- und Lüftungsanlagen, Nacht) | [6 empty] | K1 = |  | 10 |  | dB(A) |  | K1 = |  | 10 | dB(A)
| Pegelkorrektur K2 (Tongehalt) | [6 empty] | K2 = |  | 2 |  | dB(A) |  | K2 = |  | 2 | dB(A) |  | 2 | 4 | 6 | ?
+6; bei stark hörbarem Tongehalt
| Pegelkorrektur K3 (Impulsgehalt) | [6 empty] | K3 = |  | 0 |  | dB(A) |  | K3 = |  | 0 | dB(A) |  | 0 | 2 | 4 | 6 | ?
| Sicherheitszuschlag der EMPA für Standardabweichung bei | [6 empty] | KP = |  | 3 |  | dB(A) |  | KP = |  | 3 | dB(A)
Messungen nach der ISO-Norm 4871
| Pegelreduktion durch Lärmschutzmassnahmen | [6 empty] | LRed = |  |  |  | dB(A) |  | LRed = |  |  | dB(A)
(Im Feld Bemerkungen erläutern)
| Ermittelte Beurteilungspegel | [6 empty] | L'r,N = |  |  |  | dB(A) |  | L'r,N = |  |  | dB(A)
Berechnung:
Bemerkung: Für die Zeitkorrektur wird auf Grund des Vorsorgeprinzips 0 dB(A) eingesetzt.
Bemerkungen:
| Datum / Unterschrift |  |  |  | 2026-08-04 16:33
[7 empty] | (Bauherr) | [5 empty] | (Planer)
| Geht an: |  |  | Amt für Hochbau und Raumplanung, Giessenstrasse 3, Postfach 684, 9490 Vaduz
E-Mail: info.ahr@llv.li
| Beilage: |  |  | - Situationsplan 1:500 mit eingezeichnetem Standort der Wärmepumpe
- Datenblatt mit ausgewiesener Schallleistung
Prüfung Amt für Umwelt:

## Informationen
Information
Allgemeines
Das vorliegende Formular wurde durch das Amt für Umweltschutz erstellt. Die Fachstelle Lärm gibt gerne Auskunft bei Fragen zur Lärmbelastung durch Wärmepumpen und zu anderem.
Benutzung
Zellen/Felder gelb hinterlegt: Eingabe der Parameterwerte
Zellen/Felder schwarz-fett: Berechnung durch Formular
Das Formular "Lärmschutznachweis Wärmepumpen Aussenlärm" führt eine automatische Berechnung der Lärmbelastung durch.
Das Amt für Umweltschutz weist jegliche Verantwortung für falsche Ergebnisse zurück, welche durch beabsichtigte oder unbeabsichtigte Manipulation der Berechnungsfelder entstehen.
Aussenlärm
Der Lärmschutznachweis ist erbracht, wenn die ermittelte Lärmbelastung am Immissionsort kleiner oder gleich dem Planungswert (Nacht) ist.
Innenlärm
Der durch die Wärmepumpe erzeugte Innenlärm wird mit dem Formular nicht erfasst, muss aber bei einer Planung berücksichtigt werden.
Empfängerpunkte gemäss Art. 23 LSV - Ort der Ermittlung
1) Bei Gebäuden werden die Lärmimmissionen in der Mitte der offenen Fenster lärmempfindlicher Räume ermittelt. Fluglärmimmissionen können auch in der Nähe der Gebäude ermittelt werden.
2) Im nicht überbauten Gebiet von Zonen mit erhöhtem Lärmschutzbedürfnis werden die Lärmimmissionen 1,5 m über dem Boden ermittelt.
3) In noch nicht überbauten Bauzonen ermittelt das Amt für Umweltschutz die Lärmimmissionen dort, wo nach dem Baurecht Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen erstellt werden dürfen.
Vorgaben, Berechnungen und Grenzwerte
Die Grenzwerte und Pegelkorrekturen basieren auf der LSV, Anhang 6: Industrie- und Gewerbelärm. Die Ausbreitungsrechnung basiert auf "Lärm von Wärmepumpen Emissionen-Immissionen" (Eggenschwiler, EMPA Dübendorf).
Parameter und Formel
Lw,A ist der A-bewertete Schallleistungspegel.
K1 ist der Nachtzuschlag, welcher durch die LSV festgelegt ist (+ 10 dB)
K2 Hörbarkeit des Tongehaltes (+ 4 dB, mit Frequenzspektrum + 2 dB)
K3 Hörbarkeit des Impulsgehaltes (+ 0 dB)
K1, K2, K3 sind Korrekturfaktoren nach Anhang 6 der LSV.
Sicherheitszuschlag, wenn keine Messung vorhanden + 3 dB; mit Messprotokoll + 0 dB
LRed Pegelkorrekur durch Lärmschutzmassnahmen; Deklaration unter den Bemerkungen
Quelle: Lärmreduktion bei Luft/Wasserwärmepumpenanlagen (Hans Rolf Graf, BFE)
DC: Richtfaktor
Aussenmontage, freistehend
DC = 3 dB(A)
Innenmontage, Luftein-/austritt in einen Lüftungsschacht oder durch ein Lüftungsgitter an
der Hauswand,
DC = 6 dB(A)
Innenmontage, Luftein-/austritt in einen Lüftungsschacht oder durch ein Lüftungsgitter an
der Hauswand bei einspringender Fassadenecke,
DC = 9 dB(A)